ВНИМАНИЮ  РАБОТОДАТЕЛЕЙ !

ДЕКАДА ПРОФИЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМА

на предприятиях сферы жилищно-коммунального хозяйства

В целях предотвращения случаев производственного травматизма при проведении работ в водопроводных, канализационных, газовых колодцах и иных помещениях водоснабжения и водоотведения, в том числе, в условиях ограниченных и замкнутых пространств , с 2 по 11 сентября 2024 года в Калужской области будет проведена ежегодная декада профилактики травматизма  на предприятиях сферы жилищно-коммунального хозяйства (далее-декада).

Декада должна выступить в качестве действенной превентивной меры профилактики травматизма на предприятиях ЖКХ, привлечь внимание руководителей предприятий, работников, проводящих указанные работы, к вопросам обеспечения и соблюдения государственных нормативных требований охраны труда на всех этапах организации и проведения работ.

В период проведения Декады основными профилактическими мероприятиями должны стать:

1.Усиление контроля над правильностью применения работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания, в том числе,  при проведении работ с повышенной опасностью, а также проведение внеочередной тренировки при работе в колодцах с применением средств индивидуальной защиты.

2.Проведение внеочередного обучения и проверки знаний требований охраны труда лиц, ответственных за организацию и производство работ по нарядам –допускам.

3.Проведение внеочередной проверки знаний по оказанию первой помощи пострадавшим, в том числе, при отравлении газами.

4.Разработка и проведение экспресс-теста по проверке знаний охраны труда работниками при выдаче наряда-допуска на работы с повышенной опасностью.

5.Введение запрета на проведение работы с повышенной опасностью без присутствия инженерно-технического персонала в составе бригады.

6.Мониторинг оснащенности предприятия газоанализаторами, газосигнализаторами, системами самоспасения, средствами индивидуальной и коллективной защиты, обеспечивающими безопасность при проведении работ в водопроводных, канализационных и газовых колодцах, в соответствии с требованиями Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утвержденных приказом Минтруда России от 29.10.2020 № 758н.